一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

汛期来临之前，水库允许达到的最高水位称( )

（2分）

A校核洪水位

B兴利水位

C防洪限制水位

D防洪高水位

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

2.

作用于坝体各计算截面上的扬压力，因坝身排水管幕有降低渗压作用，（重力坝设计规范）建议在排水幕处折减系数a3＝（　　）

（2分）

A0．1 0～0．4

B0．1 5～0．3

C0．1 5～0．2

D0．10～0．4

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

3.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理合同管理工作的是( )

（2分）

A工程变更

B工程担保

C工程保险

D工程环保

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

4.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，招标人在确定中标人后，至多应当在( )之内按项目管理权限向水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告

（2分）

A7日

B15日

C28日

D30日

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

5.

轴承正式组合安装时，在上部导轴承的上方和法兰处各装两块百分表，以监视轴线的移动。同一处两块百分表的夹角成( )

（2分）

A45°

B90°

C135°

D180°

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

6.

某种围岩在采用分部分块开挖时，需先在顶拱处开挖导洞，然后进行顶拱扩大开挖，并及时进行支护，那么这种围岩属于（　　）级岩类

（2分）

AⅠ～Ⅱ类

BB.Ⅲ类

CⅢ～Ⅳ类

DⅤ类

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

7.

地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的( )

（2分）

A地质构造

B产状

C褶皱构造

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》（国家八部委局第30号令），当投标人投标文件中出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，除招标文件另有约定外，以（　　）为准，调整后的报价经投标人确认后产生约束力

（2分）

A数字表示的数额

B文字数额

C二者中较小的

D二者中较大的

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

9.

为确保土坝坡面碾压密实，一般坡脚处填土范围应当大一些，多余的填土部分称为余坡，余坡的厚度取决于土质及施工方法，一般为( )m

（2分）

A0．1～0．3

B0．2～0．4

C0．3～0．5

D0．4～O．6

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

10.

抓住关键部位、控制进度的里程碑节点按时完成是进度控制的( )

（2分）

A组织措施

B技术措施

C经济措施

D合同措施

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

11.

对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理仍对正常使用和工程使用寿命有较大影响的事故属于( )

（2分）

A较大质量事故

B一般质量事故

C特大质量事故

D重大质量事故

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

12.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理人在开工前应对承包人审批的项目是( )

（2分）

A承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况

B承包人提交的资金流计划

C承包人提交的施工组织设计、施工措施计划和施工进度计划等技术方案

D由承包人负责提供的设计文件和施工图纸

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

13.

温度低于( )℃时，运输易冻的硝化甘油炸药，必须采取防冻措施

（2分）

A10

B9

C8

D7

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

14.

优点是水位波动振幅小衰减快，需要调压室的容积小，且引水系统与其接头处的水头损失小；缺点是反射水击波的效果较差的调压室是( )

（2分）

A简单圆筒式

B阻抗式

C溢流式

D差动式

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

根据有关规定，孔内温度超过( )禁止装炮

（2分）

A30℃

B35℃

C40℃

D45℃

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

16.

某水利工程人工预算单价中级工5．0元/工时，柴油3．2元/kg，台时一类费用调整系数1．0（已知定额查得第一类费用：42．67元/台时；第二类费用：2．4工时/台时，柴油10．6 kg/台时），则该74kW推土机的台时费为（　　）元/台时

（2分）

A42．67

B45．92

C88．59

D109．65

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

17.

根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL／T 5207—2005)，泄水建筑物中水流空化数σ小于( )的部位应采取防空蚀措施

（2分）

A0．2

B0．3

C0．4

D0．5

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

18.

水库防兴利运用的指标有（ ）

（2分）

A允许最高水位

B汛末蓄水位

C兴利下限水位

D设计洪水位

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

19.

当地基承载力较高、高度在5～6m以下时，水闸翼墙的结构形式应采用当地基承载力较高、高度在5～6m以下时，水闸翼墙的结构形式应采用( )

（2分）

A重力式

B悬臂式

C扶壁式

D空箱式

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

20.

混凝土坝的混凝土设计龄期一般为( )

（2分）

A7d

B28d

C90d

D180d

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，生产准备费属于( )

（2分）

A建筑工程费

B机电设备安装工程费

C独立费用

D移民安置费

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

22.

在以下地基类型巾，（　　）构成的地基属于软土地基

（2分）

A砂砾石

B砂卵石

C石灰岩

D粉细砂

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

23.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程设计概(估)算中的施工：用水水价系指( )的水价。

答案（ ）

（2分）

A生产用水

B生活用水

C生产用水和牛活用水

D生产用水或生活用水

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

24.

根据《水利工程建设安全生产管理规定》有关规定，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设特大生产安全事故应急救援预案，并报上一级人民政府水行政主管部门( )

（2分）

A批准

B审定

C审查

D备案

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

25.

0．33≤n≤0．75对应的爆破种类为( )

（2分）

A减弱抛掷爆破

B松动爆破

C标准抛掷爆破

D药壶爆破

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

26.

项目法人根据项目所在地( )以上人民政府编制的防御洪水方案结合工程建设情况每年均需编制工程度汛方案，施工单位根据项目法人的度汛方案结合自己承担工程实际情况的需要编制施工单位的度汛方案报项目法人批准。编制度汛方案是水利水电工程施工的一项特殊要求

（2分）

A乡级

B县级

C市级

D省级

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

根据《水利于程建设施工监理规范》(SL 288-2003)的有关规定，下列不属于监理主要工作制度的是( )。

答案（ ）

（2分）

A按照预埋件调配止水和支承导向部件

B安装闸门拉杆

C在门槽内试验闸门的提升和关闭

D将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

28.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，特殊地区施工增加费属于( )

（2分）

A直接费

B其他直接费

C间接费

D现场经费

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

29.

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容不包括( )

（2分）

A选定建设监理单位及主体工程施工承包商

B施工现场的征地、拆迁

C完成施工图设计

D完成施工用水、电等工程

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

30.

已知某工作的最早开始时间为第5天，允许最迟完成时间为第10天，工作历时为4天，该工作的总时差为( )天

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

31.

水利水电工程施工组织设计文件编制依据不包括( )

（2分）

A有关法律、法规、规章和技术标准

B规划报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件

C工程所在地区有关基本建设的法规或条例，地方政府、建设单位对本工程建设的要求

D国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

32.

水污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报经所在地的（　　）批准

（2分）

A水行政主管部门

BB.县级以上地方人民政府水行政主管部门

CC.县级以上地方人民政府环境保护部门

D水资源保护部门

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

33.

某水利工程人工预算单价中级工5元／工时，柴油3．2元／kg，台时一类费用调整系数1．0(已知定额查得第一类费用：42．67元／台时；第二类费用：2．4工时／台时，柴油10．6kg／台时)，则该74kW推土机的台时费为( )元／台时

（2分）

A42．67

B45．92

C88．59

D109．65

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

34.

对项目建设全过程的安全生产负总责的单位是（　　）

（2分）

A项目法人

B监理单位

C质量监督单位

D施工单位

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

35.

工程监理单位( )转让工程监理业务

（2分）

A一般不可以

B根据工作需要可以

C不得

D可以

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

36.

水泵安装时，卧式机组安装的流程是( )

（2分）

A基础施工→安装前准备→水泵安装→动力机安装→验收

B安装前准备→基础施工→水泵安装→动力机安装→验收

C安装前准备→基础施工→水泵安装→验收→动力机安装

D基础施工→安装前准备→水泵安装→验收→动力机安装

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

37.

建设工程中水土保持设施投产使用时间是( )

（2分）

A水土保持设施通过验收后

B与主体工程同步

C整体工程通过验收并投入使用后

D工程投入使用前

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

38.

对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成( )采取措施纠正

（2分）

A项目法人(建设单位)

B设计单位

C材料供应商

D质量检测单位

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

39.

抓铲挖掘机可以挖掘停机面以上及以下的掌子，水利水电工程中常用于开挖( )土

（2分）

AⅠ～Ⅱ类

BⅠ～Ⅲ类

CⅠ～Ⅳ类

D砂

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

40.

因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为（　　）

（2分）

A静水压力

B静冰压力

C动水压力

D静水压力

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

41.

下列不属于炸药的基本性能的是( )

（2分）

A爆速

B氧平衡

C爆力

D爆破作用指数

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

42.

具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是（　　）

（2分）

A进退错距法

B圈转套压法

C进退平距法

D圈转碾压法

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

43.

根据《建设工程安全生产管理条例》第58条规定：“注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业( )；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

（2分）

A3个月以上1年以下

B6个月以上2年以下

C1年以上3午以下

D3年以上5年以下

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

44.

多斗挖掘机是一种连续工作的挖掘机械，从( )上可以分为链斗式和斗轮式两种

（2分）

A构造

B结构

C行走方式

D铲斗材料

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

45.

按规定，项目必须满足一定条件方可进行施工准备，这些条件中说法错误的是（　　）

（2分）

A初步设计已经批复、项目法人已经建立

B项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定

C有关土地使用权已经批准

D项目法人已办理报建

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

46.

水利工程管理范围是指为了保证水利工程设施( )的需要而划分的范围

（2分）

A安全

B不被人为破坏

C正常运行管理

D以上都是

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

47.

评标标准和方法应当在（　　）中载明，在评标时不得另行制定或修改、补充任何评标标准和方法

（2分）

A投标文件

B投标说明书

C招标文件

D招标公告

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

48.

施工单位质量管理的主要内容不包括( )

（2分）

A加强质量检验工作，认真执行“三检制”

B建立健全质量保证体系

C不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

D工程项目竣工验收时，向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

49.

炮孔的孔排距较密时，导火索的外露部分不得超过( )m，以防止导火索互相交错而产生起火现象

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

50.

现场施工电源设施，除经常性维护外，每年( )前应检修一次，并测量( )

（2分）

A雨季，绝缘电阻

B夏季，电流

C冬季，电压

D汛期，绝缘电阻

纠错

正确答案A您的答案是 未作答回答错误

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理仍对正常使用和工程使用寿命有较大影响的事故属于( )

（2分）

A较大质量事故

B一般质量事故

C特大质量事故

D重大质量事故

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

2.

石油沥青的温度稳定性指标是( )

（2分）

A黏滞度或针入度

B延伸度或延伸率

C软化点和脆点

D加热前后针入度、软化点

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

3.

工程监理单位( )转让工程监理业务

（2分）

A一般不可以

B根据工作需要可以

C不得

D可以

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

4.

工程变更支付的方式为（　　）

（2分）

A随计日工支付

B预付款支付

C随工程价款支付

D最终决算支付

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

根据有关规定，孔内温度超过( )禁止装炮

（2分）

A30℃

B35℃

C40℃

D45℃

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

6.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程设计概(估)算中的施工：用水水价系指( )的水价。

答案（ ）

（2分）

A生产用水

B生活用水

C生产用水和牛活用水

D生产用水或生活用水

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

7.

抓住关键部位、控制进度的里程碑节点按时完成是进度控制的( )

（2分）

A组织措施

B技术措施

C经济措施

D合同措施

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，特殊地区施工增加费属于( )

（2分）

A直接费

B其他直接费

C间接费

D现场经费

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

9.

水泵安装时，卧式机组安装的流程是( )

（2分）

A基础施工→安装前准备→水泵安装→动力机安装→验收

B安装前准备→基础施工→水泵安装→动力机安装→验收

C安装前准备→基础施工→水泵安装→验收→动力机安装

D基础施工→安装前准备→水泵安装→验收→动力机安装

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

10.

某种围岩在采用分部分块开挖时，需先在顶拱处开挖导洞，然后进行顶拱扩大开挖，并及时进行支护，那么这种围岩属于（　　）级岩类

（2分）

AⅠ～Ⅱ类

BB.Ⅲ类

CⅢ～Ⅳ类

DⅤ类

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

11.

现场施工电源设施，除经常性维护外，每年( )前应检修一次，并测量( )

（2分）

A雨季，绝缘电阻

B夏季，电流

C冬季，电压

D汛期，绝缘电阻

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

12.

按规定，项目必须满足一定条件方可进行施工准备，这些条件中说法错误的是（　　）

（2分）

A初步设计已经批复、项目法人已经建立

B项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定

C有关土地使用权已经批准

D项目法人已办理报建

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

13.

在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度没有超过其总时差，则( )

（2分）

A该工作的总时差不变

B该工作的自由时差不变

C不影响其紧后工作

D不影响工程计划工期

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

14.

项目法人质量管理的主要内容不包括( )

（2分）

A建立质量管理机构和质量管理制度

B委托质量监督机构对工程质量进行监督

C通过招标方式选择施工承包商并实行合同管理

D工程完工后，应及时组织有关单位进行工程质量验收、签证

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

工程造价，是指进行一个工程项目的建造所需花费的全部费用，即从工程项目（　　）期间所支付的总费用

（2分）

A可研阶段至完工阶段

B项目建议书阶段至竣工验收

C确定建设意向至竣工验收

D可研阶段至完工阶段

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

16.

水库防兴利运用的指标有（ ）

（2分）

A允许最高水位

B汛末蓄水位

C兴利下限水位

D设计洪水位

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

17.

平面闸门安装流程的最后一步是( )

（2分）

A按照预埋件调配止水和支承导向部件

B安装闸门拉杆

C在门槽内试验闸门的提升和关闭

D将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

18.

属于水利工程建设项目施工实施阶段监理工作基本内容的是（　　）

（2分）

A检查由发包人提供的道路、供电等条件完成情况

B检查场内施工道路、供电、供水等施工辅助设施的准备情况

C督促检查承包人施工测量控制网的布设情况

D主持坝基清理工程联合验收

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

19.

材料与水接触时，水分子间的内聚力比材料分子间的相互吸引力小，该类材料称为( )

（2分）

A亲水性材料

B憎水性材料

C吸水性材料

D防水性材料

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

20.

根据《水工建筑物抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》(DL／T 5207—2005)，泄水建筑物中水流空化数σ小于( )的部位应采取防空蚀措施

（2分）

A0．2

B0．3

C0．4

D0．5

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

21.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理人在开工前应对承包人审批的项目是( )

（2分）

A承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况

B承包人提交的资金流计划

C承包人提交的施工组织设计、施工措施计划和施工进度计划等技术方案

D由承包人负责提供的设计文件和施工图纸

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

22.

根据《水利于程建设施工监理规范》(SL 288-2003)的有关规定，下列不属于监理主要工作制度的是( )。

答案（ ）

（2分）

A按照预埋件调配止水和支承导向部件

B安装闸门拉杆

C在门槽内试验闸门的提升和关闭

D将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

23.

因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为（　　）

（2分）

A静水压力

B静冰压力

C动水压力

D静水压力

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

24.

根据《碾压式土石坝施工规范》DL／T 5129—2001，碾压式土石坝填筑时，下列关于防渗体与两岸接坡及上下游反滤料的施工顺序正确的是( )

（2分）

A防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工

B防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工

C防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工

D无所谓

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

25.

已知某工作的最早开始时间为第5天，允许最迟完成时间为第10天，工作历时为4天，该工作的总时差为( )天

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

水利水电工程施工组织设计文件编制依据不包括( )

（2分）

A有关法律、法规、规章和技术标准

B规划报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件

C工程所在地区有关基本建设的法规或条例，地方政府、建设单位对本工程建设的要求

D国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

27.

水闸中对于止水的设置，下面说法正确的是( )

（2分）

A所有的水平缝要设止水

B所有的垂直缝要设止水

C所有的缝都要设止水

D防渗范围内所有的缝都要设止水

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

28.

水利工程管理范围是指为了保证水利工程设施( )的需要而划分的范围

（2分）

A安全

B不被人为破坏

C正常运行管理

D以上都是

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

29.

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容不包括( )

（2分）

A选定建设监理单位及主体工程施工承包商

B施工现场的征地、拆迁

C完成施工图设计

D完成施工用水、电等工程

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

30.

混凝土坝的混凝土设计龄期一般为( )

（2分）

A7d

B28d

C90d

D180d

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

31.

根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，承包人对已完工验收的 ( )不承担保修责任

（2分）

A堤防工程

B疏浚工程

C堤防工程和疏浚工程

D四级堤防工程

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

32.

当地基承载力较高、高度在5～6m以下时，水闸翼墙的结构形式应采用当地基承载力较高、高度在5～6m以下时，水闸翼墙的结构形式应采用( )

（2分）

A重力式

B悬臂式

C扶壁式

D空箱式

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

33.

对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成( )采取措施纠正

（2分）

A项目法人(建设单位)

B设计单位

C材料供应商

D质量检测单位

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

34.

地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的( )

（2分）

A地质构造

B产状

C褶皱构造

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

35.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，大型机组分别运至下地后的拼装费用应包括在( )内

（2分）

A安装费

B运杂费

C设备原价

D以上都不是

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

36.

在水利水电工程施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响( )的条件下，一项工作所具有的机动时间

（2分）

A紧前工作

B工程工期

C其紧前工作最早完成

D其紧后工作最早开始

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

37.

下列不属于炸药的基本性能的是( )

（2分）

A爆速

B氧平衡

C爆力

D爆破作用指数

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

38.

当施工用的10kV及以下变压器装于地面时，一般应有0．5m的高台，高台周围应装设栅栏，其高度不低于( )，栅栏与变压器外廓的距离不得小于( )，并挂“止步、高压危险”的标示牌

（2分）

A1．5m，1．2m

B1．8m，1．5m

C1．5m，1．0m

D1．7m，1m

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

39.

项目法人根据项目所在地( )以上人民政府编制的防御洪水方案结合工程建设情况每年均需编制工程度汛方案，施工单位根据项目法人的度汛方案结合自己承担工程实际情况的需要编制施工单位的度汛方案报项目法人批准。编制度汛方案是水利水电工程施工的一项特殊要求

（2分）

A乡级

B县级

C市级

D省级

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

40.

根据有关规范和规定，水利工程建设项目施工监理在施工准备阶段的监理工作基本内容是，检查开工前由发包人准备的施工条件和承包人的施工准备情况。下列不属于检查开工前承包人的施工准备情况的是( )。

（2分）

A检查由承包人提供的资金到位情况

B检查承包人进场施工设备的数量和质量

C检查进场原材料、构配件的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和技术条款的要求，原材料的储存量是否满足工程开工及随后施工的需要

D检查承包人试验室的条件是否符合有关规定要求

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

41.

炮孔的孔排距较密时，导火索的外露部分不得超过( )m，以防止导火索互相交错而产生起火现象

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

42.

对混凝土极细微裂缝可用（　　）处理

（2分）

A水泥灌浆

B化学灌浆

C水泥砂浆

D环氧砂浆

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

43.

作用于坝体各计算截面上的扬压力，因坝身排水管幕有降低渗压作用，（重力坝设计规范）建议在排水幕处折减系数a3＝（　　）

（2分）

A0．1 0～0．4

B0．1 5～0．3

C0．1 5～0．2

D0．10～0．4

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

44.

某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0．8亿m3，则该围堰属于（　　）级导流建筑物

（2分）

A2

B3

C4

D5

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

45.

水污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报经所在地的（　　）批准

（2分）

A水行政主管部门

BB.县级以上地方人民政府水行政主管部门

CC.县级以上地方人民政府环境保护部门

D水资源保护部门

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

46.

施工单位在工程报价中（　　）工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用

（2分）

A必须单列

BB.不可以单列

C应当包含

D不包含

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

47.

水闸管理工作内容（ ）

（2分）

A控制运用

B经营管理

C防汛抢险

D工程管理

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

48.

产生水土流失的基本动力是( )

（2分）

A降雨

B山洪

C植被破坏

D干旱

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

49.

监理工程师、监理员分为水工、机电、地质、测量、金属结构、合同管理、水土保持、工程移民、环境保护9个专业，总监理工程师( )专业

（2分）

A分为1个

B分为2个

C分为3个

D不划分

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

50.

单元工程在施工单位自检合格的基础上，由( )进行终检验收

（2分）

A设计单位

B项目法人

C监理单位

D质量监督部门

纠错

正确答案C您的答案是 未作答回答错误

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容不包括( )

（2分）

A选定建设监理单位及主体工程施工承包商

B施工现场的征地、拆迁

C完成施工图设计

D完成施工用水、电等工程

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

轴承正式组合安装时，在上部导轴承的上方和法兰处各装两块百分表，以监视轴线的移动。同一处两块百分表的夹角成( )

（2分）

A45°

B90°

C135°

D180°

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

3.

单元工程在施工单位自检合格的基础上，由( )进行终检验收

（2分）

A设计单位

B项目法人

C监理单位

D质量监督部门

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

4.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，大型机组分别运至下地后的拼装费用应包括在( )内

（2分）

A安装费

B运杂费

C设备原价

D以上都不是

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

在水利水电工程施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响( )的条件下，一项工作所具有的机动时间

（2分）

A紧前工作

B工程工期

C其紧前工作最早完成

D其紧后工作最早开始

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是（　　）

（2分）

A进退错距法

B圈转套压法

C进退平距法

D圈转碾压法

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

7.

当地基承载力较高、高度在5～6m以下时，水闸翼墙的结构形式应采用当地基承载力较高、高度在5～6m以下时，水闸翼墙的结构形式应采用( )

（2分）

A重力式

B悬臂式

C扶壁式

D空箱式

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

混凝土坝的混凝土设计龄期一般为( )

（2分）

A7d

B28d

C90d

D180d

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.

对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成( )采取措施纠正

（2分）

A项目法人(建设单位)

B设计单位

C材料供应商

D质量检测单位

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

10.

石油沥青的塑性指标是( )

（2分）

A黏滞度或针入度

B延伸度或延伸率

C软化点和脆点

D加热前后针入度、软化点

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

根据《建设工程安全生产管理条例》第58条规定：“注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业( )；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

（2分）

A3个月以上1年以下

B6个月以上2年以下

C1年以上3午以下

D3年以上5年以下

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理人在开工前应对承包人审批的项目是( )

（2分）

A承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况

B承包人提交的资金流计划

C承包人提交的施工组织设计、施工措施计划和施工进度计划等技术方案

D由承包人负责提供的设计文件和施工图纸

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.

某种围岩在采用分部分块开挖时，需先在顶拱处开挖导洞，然后进行顶拱扩大开挖，并及时进行支护，那么这种围岩属于（　　）级岩类

（2分）

AⅠ～Ⅱ类

BB.Ⅲ类

CⅢ～Ⅳ类

DⅤ类

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

产生水土流失的基本动力是( )

（2分）

A降雨

B山洪

C植被破坏

D干旱

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

水库防兴利运用的指标有（ ）

（2分）

A允许最高水位

B汛末蓄水位

C兴利下限水位

D设计洪水位

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

16.

为确保土坝坡面碾压密实，一般坡脚处填土范围应当大一些，多余的填土部分称为余坡，余坡的厚度取决于土质及施工方法，一般为( )m

（2分）

A0．1～0．3

B0．2～0．4

C0．3～0．5

D0．4～O．6

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.

多斗挖掘机是一种连续工作的挖掘机械，从( )上可以分为链斗式和斗轮式两种

（2分）

A构造

B结构

C行走方式

D铲斗材料

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

对项目建设全过程的安全生产负总责的单位是（　　）

（2分）

A项目法人

B监理单位

C质量监督单位

D施工单位

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

19.

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例称为材料的( )

（2分）

A孔隙率

B密实度

C填充率

D空隙率

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

20.

在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度没有超过其总时差，则( )

（2分）

A该工作的总时差不变

B该工作的自由时差不变

C不影响其紧后工作

D不影响工程计划工期

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程设计概(估)算中的施工：用水水价系指( )的水价。

答案（ ）

（2分）

A生产用水

B生活用水

C生产用水和牛活用水

D生产用水或生活用水

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

22.

承重模板及支架的抗倾稳定性应该核算，稳定系数应( )

（2分）

A大于1．4

B大于2．0

C小于1．4

D小于2．0

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

23.

分部工程质量优良时，单元工程有（　　）以上达到优良

（2分）

A50%

B60%

C80%

D85%

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

工程变更支付的方式为（　　）

（2分）

A随计日工支付

B预付款支付

C随工程价款支付

D最终决算支付

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

25.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理合同管理工作的是( )

（2分）

A工程变更

B工程担保

C工程保险

D工程环保

正确答案D您的答案是 A回答错误展开

26.

水泵安装时，卧式机组安装的流程是( )

（2分）

A基础施工→安装前准备→水泵安装→动力机安装→验收

B安装前准备→基础施工→水泵安装→动力机安装→验收

C安装前准备→基础施工→水泵安装→验收→动力机安装

D基础施工→安装前准备→水泵安装→验收→动力机安装

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

27.

因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为（　　）

（2分）

A静水压力

B静冰压力

C动水压力

D静水压力

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

28.

建设工程中水土保持设施投产使用时间是( )

（2分）

A水土保持设施通过验收后

B与主体工程同步

C整体工程通过验收并投入使用后

D工程投入使用前

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

29.

根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，生产准备费属于( )

（2分）

A建筑工程费

B机电设备安装工程费

C独立费用

D移民安置费

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

30.

地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的( )

（2分）

A地质构造

B产状

C褶皱构造

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

31.

0．33≤n≤0．75对应的爆破种类为( )

（2分）

A减弱抛掷爆破

B松动爆破

C标准抛掷爆破

D药壶爆破

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

当施工用的10kV及以下变压器装于地面时，一般应有0．5m的高台，高台周围应装设栅栏，其高度不低于( )，栅栏与变压器外廓的距离不得小于( )，并挂“止步、高压危险”的标示牌

（2分）

A1．5m，1．2m

B1．8m，1．5m

C1．5m，1．0m

D1．7m，1m

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

按规定，项目必须满足一定条件方可进行施工准备，这些条件中说法错误的是（　　）

（2分）

A初步设计已经批复、项目法人已经建立

B项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定

C有关土地使用权已经批准

D项目法人已办理报建

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

34.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，招标人在确定中标人后，至多应当在( )之内按项目管理权限向水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告

（2分）

A7日

B15日

C28日

D30日

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

35.

工程造价，是指进行一个工程项目的建造所需花费的全部费用，即从工程项目（　　）期间所支付的总费用

（2分）

A可研阶段至完工阶段

B项目建议书阶段至竣工验收

C确定建设意向至竣工验收

D可研阶段至完工阶段

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

36.

优点是水位波动振幅小衰减快，需要调压室的容积小，且引水系统与其接头处的水头损失小；缺点是反射水击波的效果较差的调压室是( )

（2分）

A简单圆筒式

B阻抗式

C溢流式

D差动式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

37.

施工单位在工程报价中（　　）工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用

（2分）

A必须单列

BB.不可以单列

C应当包含

D不包含

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

38.

水污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报经所在地的（　　）批准

（2分）

A水行政主管部门

BB.县级以上地方人民政府水行政主管部门

CC.县级以上地方人民政府环境保护部门

D水资源保护部门

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

39.

水利工程管理范围是指为了保证水利工程设施( )的需要而划分的范围

（2分）

A安全

B不被人为破坏

C正常运行管理

D以上都是

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

40.

抓住关键部位、控制进度的里程碑节点按时完成是进度控制的( )

（2分）

A组织措施

B技术措施

C经济措施

D合同措施

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

41.

根据有关规范和规定，水利工程建设项目施工监理在施工准备阶段的监理工作基本内容是，检查开工前由发包人准备的施工条件和承包人的施工准备情况。下列不属于检查开工前承包人的施工准备情况的是( )。

（2分）

A检查由承包人提供的资金到位情况

B检查承包人进场施工设备的数量和质量

C检查进场原材料、构配件的质量、规格、性能是否符合有关技术标准和技术条款的要求，原材料的储存量是否满足工程开工及随后施工的需要

D检查承包人试验室的条件是否符合有关规定要求

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

42.

温度低于( )℃时，运输易冻的硝化甘油炸药，必须采取防冻措施

（2分）

A10

B9

C8

D7

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

43.

项目法人质量管理的主要内容不包括( )

（2分）

A建立质量管理机构和质量管理制度

B委托质量监督机构对工程质量进行监督

C通过招标方式选择施工承包商并实行合同管理

D工程完工后，应及时组织有关单位进行工程质量验收、签证

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

44.

评标标准和方法应当在（　　）中载明，在评标时不得另行制定或修改、补充任何评标标准和方法

（2分）

A投标文件

B投标说明书

C招标文件

D招标公告

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

45.

某水利工程人工预算单价中级工5元／工时，柴油3．2元／kg，台时一类费用调整系数1．0(已知定额查得第一类费用：42．67元／台时；第二类费用：2．4工时／台时，柴油10．6kg／台时)，则该74kW推土机的台时费为( )元／台时

（2分）

A42．67

B45．92

C88．59

D109．65

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

46.

水利水电工程施工组织设计文件编制依据不包括( )

（2分）

A有关法律、法规、规章和技术标准

B规划报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件

C工程所在地区有关基本建设的法规或条例，地方政府、建设单位对本工程建设的要求

D国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

47.

现场施工电源设施，除经常性维护外，每年( )前应检修一次，并测量( )

（2分）

A雨季，绝缘电阻

B夏季，电流

C冬季，电压

D汛期，绝缘电阻

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

48.

炮孔的孔排距较密时，导火索的外露部分不得超过( )m，以防止导火索互相交错而产生起火现象

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

49.

某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0．8亿m3，则该围堰属于（　　）级导流建筑物

（2分）

A2

B3

C4

D5

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

50.

某水利工程人工预算单价中级工5．0元/工时，柴油3．2元/kg，台时一类费用调整系数1．0（已知定额查得第一类费用：42．67元/台时；第二类费用：2．4工时/台时，柴油10．6 kg/台时），则该74kW推土机的台时费为（　　）元/台时

（2分）

A42．67

B45．92

C88．59

D109．65

纠错

正确答案A您的答案是 A回答正确

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

按规定，项目必须满足一定条件方可进行施工准备，这些条件中说法错误的是（　　）

（2分）

A初步设计已经批复、项目法人已经建立

B项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定

C有关土地使用权已经批准

D项目法人已办理报建

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

2.

电缆沟道、隧道、夹层及其他空间狭小的场所应使用电压低于（　　）V的低压照明

（2分）

A12

B24

C36

D48

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为（　　）

（2分）

A静水压力

B静冰压力

C动水压力

D静水压力

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，特殊地区施工增加费属于( )

（2分）

A直接费

B其他直接费

C间接费

D现场经费

正确答案B您的答案是 C回答错误展开

5.

对混凝土极细微裂缝可用（　　）处理

（2分）

A水泥灌浆

B化学灌浆

C水泥砂浆

D环氧砂浆

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

6.

材料与水接触时，水分子间的内聚力比材料分子间的相互吸引力小，该类材料称为( )

（2分）

A亲水性材料

B憎水性材料

C吸水性材料

D防水性材料

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

承重模板及支架的抗倾稳定性应该核算，稳定系数应( )

（2分）

A大于1．4

B大于2．0

C小于1．4

D小于2．0

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的( )

（2分）

A地质构造

B产状

C褶皱构造

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.

分部工程质量优良时，单元工程有（　　）以上达到优良

（2分）

A50%

B60%

C80%

D85%

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

10.

炮孔的孔排距较密时，导火索的外露部分不得超过( )m，以防止导火索互相交错而产生起火现象

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

在水利水电工程施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响( )的条件下，一项工作所具有的机动时间

（2分）

A紧前工作

B工程工期

C其紧前工作最早完成

D其紧后工作最早开始

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

某种围岩在采用分部分块开挖时，需先在顶拱处开挖导洞，然后进行顶拱扩大开挖，并及时进行支护，那么这种围岩属于（　　）级岩类

（2分）

AⅠ～Ⅱ类

BB.Ⅲ类

CⅢ～Ⅳ类

DⅤ类

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

13.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，大型机组分别运至下地后的拼装费用应包括在( )内

（2分）

A安装费

B运杂费

C设备原价

D以上都不是

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

14.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，财务费用系指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，它属于( )

（2分）

A直接费

B其他直接费

C间接费

D现场经费

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

15.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》（国家八部委局第30号令），当投标人投标文件中出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，除招标文件另有约定外，以（　　）为准，调整后的报价经投标人确认后产生约束力

（2分）

A数字表示的数额

B文字数额

C二者中较小的

D二者中较大的

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

16.

水闸管理工作内容（ ）

（2分）

A控制运用

B经营管理

C防汛抢险

D工程管理

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

17.

为确保土坝坡面碾压密实，一般坡脚处填土范围应当大一些，多余的填土部分称为余坡，余坡的厚度取决于土质及施工方法，一般为( )m

（2分）

A0．1～0．3

B0．2～0．4

C0．3～0．5

D0．4～O．6

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

18.

根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，承包人对已完工验收的 ( )不承担保修责任

（2分）

A堤防工程

B疏浚工程

C堤防工程和疏浚工程

D四级堤防工程

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

19.

石油沥青的塑性指标是( )

（2分）

A黏滞度或针入度

B延伸度或延伸率

C软化点和脆点

D加热前后针入度、软化点

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

20.

项目法人根据项目所在地( )以上人民政府编制的防御洪水方案结合工程建设情况每年均需编制工程度汛方案，施工单位根据项目法人的度汛方案结合自己承担工程实际情况的需要编制施工单位的度汛方案报项目法人批准。编制度汛方案是水利水电工程施工的一项特殊要求

（2分）

A乡级

B县级

C市级

D省级

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

21.

水利水电工程施工组织设计文件编制依据不包括( )

（2分）

A有关法律、法规、规章和技术标准

B规划报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件

C工程所在地区有关基本建设的法规或条例，地方政府、建设单位对本工程建设的要求

D国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

22.

根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，材料费属于( )

（2分）

A基本直接费

B其他直接费

C直接工程费

D现场经费

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

23.

石油沥青的温度稳定性指标是( )

（2分）

A黏滞度或针入度

B延伸度或延伸率

C软化点和脆点

D加热前后针入度、软化点

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

24.

平面闸门安装流程的最后一步是( )

（2分）

A按照预埋件调配止水和支承导向部件

B安装闸门拉杆

C在门槽内试验闸门的提升和关闭

D将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

属于水利工程建设项目施工实施阶段监理工作基本内容的是（　　）

（2分）

A检查由发包人提供的道路、供电等条件完成情况

B检查场内施工道路、供电、供水等施工辅助设施的准备情况

C督促检查承包人施工测量控制网的布设情况

D主持坝基清理工程联合验收

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

26.

温度低于( )℃时，运输易冻的硝化甘油炸药，必须采取防冻措施

（2分）

A10

B9

C8

D7

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

27.

优点是水位波动振幅小衰减快，需要调压室的容积小，且引水系统与其接头处的水头损失小；缺点是反射水击波的效果较差的调压室是( )

（2分）

A简单圆筒式

B阻抗式

C溢流式

D差动式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

某水利工程人工预算单价中级工5元／工时，柴油3．2元／kg，台时一类费用调整系数1．0(已知定额查得第一类费用：42．67元／台时；第二类费用：2．4工时／台时，柴油10．6kg／台时)，则该74kW推土机的台时费为( )元／台时

（2分）

A42．67

B45．92

C88．59

D109．65

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

29.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理合同管理工作的是( )

（2分）

A工程变更

B工程担保

C工程保险

D工程环保

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

30.

水库防兴利运用的指标有（ ）

（2分）

A允许最高水位

B汛末蓄水位

C兴利下限水位

D设计洪水位

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

31.

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容不包括( )

（2分）

A选定建设监理单位及主体工程施工承包商

B施工现场的征地、拆迁

C完成施工图设计

D完成施工用水、电等工程

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.

轴承正式组合安装时，在上部导轴承的上方和法兰处各装两块百分表，以监视轴线的移动。同一处两块百分表的夹角成( )

（2分）

A45°

B90°

C135°

D180°

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

33.

抓住关键部位、控制进度的里程碑节点按时完成是进度控制的( )

（2分）

A组织措施

B技术措施

C经济措施

D合同措施

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

34.

根据《建设工程安全生产管理条例》第58条规定：“注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业( )；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

（2分）

A3个月以上1年以下

B6个月以上2年以下

C1年以上3午以下

D3年以上5年以下

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

35.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程设计概(估)算中的施工：用水水价系指( )的水价。

答案（ ）

（2分）

A生产用水

B生活用水

C生产用水和牛活用水

D生产用水或生活用水

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

36.

水污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报经所在地的（　　）批准

（2分）

A水行政主管部门

BB.县级以上地方人民政府水行政主管部门

CC.县级以上地方人民政府环境保护部门

D水资源保护部门

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

37.

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例称为材料的( )

（2分）

A孔隙率

B密实度

C填充率

D空隙率

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

38.

水利工程管理范围是指为了保证水利工程设施( )的需要而划分的范围

（2分）

A安全

B不被人为破坏

C正常运行管理

D以上都是

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

39.

在以下地基类型巾，（　　）构成的地基属于软土地基

（2分）

A砂砾石

B砂卵石

C石灰岩

D粉细砂

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

40.

混凝土坝的混凝土设计龄期一般为( )

（2分）

A7d

B28d

C90d

D180d

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

41.

根据《水利于程建设施工监理规范》(SL 288-2003)的有关规定，下列不属于监理主要工作制度的是( )。

答案（ ）

（2分）

A按照预埋件调配止水和支承导向部件

B安装闸门拉杆

C在门槽内试验闸门的提升和关闭

D将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

42.

根据《碾压式土石坝施工规范》DL／T 5129—2001，碾压式土石坝填筑时，下列关于防渗体与两岸接坡及上下游反滤料的施工顺序正确的是( )

（2分）

A防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工

B防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工

C防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工

D无所谓

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

43.

流域机构应明确本流域水利工程质量的( )单位

（2分）

A最高检测

B最终检测

C中间检测

D最后检测

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

44.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理人在开工前应对承包人审批的项目是( )

（2分）

A承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况

B承包人提交的资金流计划

C承包人提交的施工组织设计、施工措施计划和施工进度计划等技术方案

D由承包人负责提供的设计文件和施工图纸

正确答案A您的答案是 D回答错误展开

45.

根据有关规定，孔内温度超过( )禁止装炮

（2分）

A30℃

B35℃

C40℃

D45℃

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

46.

机架和电动机、制动器、减速器、轴承以及其他零部件之间的衬垫的数量在一个部位不能多于( )

（2分）

A5个

B2个

C3个

D4个

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

47.

工程监理单位( )转让工程监理业务

（2分）

A一般不可以

B根据工作需要可以

C不得

D可以

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

48.

某水利工程人工预算单价中级工5．0元/工时，柴油3．2元/kg，台时一类费用调整系数1．0（已知定额查得第一类费用：42．67元/台时；第二类费用：2．4工时/台时，柴油10．6 kg/台时），则该74kW推土机的台时费为（　　）元/台时

（2分）

A42．67

B45．92

C88．59

D109．65

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

49.

对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成( )采取措施纠正

（2分）

A项目法人(建设单位)

B设计单位

C材料供应商

D质量检测单位

纠错

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

50.

项目法人质量管理的主要内容不包括( )

（2分）

A建立质量管理机构和质量管理制度

B委托质量监督机构对工程质量进行监督

C通过招标方式选择施工承包商并实行合同管理

D工程完工后，应及时组织有关单位进行工程质量验收、签证

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

90分

00:13:13

50/50题

©2014-2021 弘成科技发展有

一、单选题（每题2分，共32道小题，总分值64分）

1.

晋冀鲁豫解放军在鲁西南强渡黄河后，国民党方面“对于解放军下一步究竟是东越运河、直接策应华北野战军打破国民党军的重点攻击，还是南进截断陇海路直趋徐州、粉碎蒋介石的作战计划，捉摸不定。”解放军的“下一步”军事行动及其真实意图是（）

（2分）

A挺近大别山，开始战略反攻

B夺取徐州，准备战略决战

C破坏陇海路，支援淮海战役

D强渡长江，迅速解放南京

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

2.

在中国共产党七届二中全会上，毛泽东告诫全党：“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不燥的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”其原因主要是（）

（2分）

A中国共产党即将成为执政党

B党的工作方式发生了变化

C全国大陆即将解散

D中国将由新民主主义社会转变为社会主义社会

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

3.

洋务派的首领是（）

（2分）

A奕䜣

B曾国藩

C李鸿章

D左宗棠

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

4.

中共八大关于国内主要矛盾的论断是（）

（2分）

A工人阶级和资产阶级的矛盾

B农民阶级与地主阶级的矛盾

C人民日益增长的物质文化需要与当前经济文化水平不能满足这种需要的矛盾

D先进生产关系与落后生产力之间的矛盾

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

5.

1905年11月，在同盟会机关报《民报》发刊词中，孙中山将同盟会的纲领概括为三大主义，即民族主义、民权主义、民生主义，后被称为“三民主义”。其中的民生主义指的是“平均地权”，所采用的方法是（）

（2分）

A征收地价税和土地增价归公

B将土地所有权分给农民

C废除封建土地所有制，但保留资产阶级的土地

D核定全国土地，按照“耕者有其田”的原则平分给农民

正确答案A您的答案是 B回答错误展开

6.

相持阶段人民军队在华北对敌人发动的一场大规模进攻战役是（）

（2分）

A平型关战役

B台儿庄战役

C百团大战

D雁门关战役

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

7.

毛泽东在《论持久战》中科学预测了抗战发展的过程，其中最关键的阶段是（）

（2分）

A战略防御

B战略相持

C战略进攻

D战略决战

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

8.

中国赔款做多的不平等条约是（）

（2分）

A《南京条约》

B《北京条约》

C《马关条约》

D《辛丑条约》

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

9.

中国近代第一个资产阶级革命组织是（）

（2分）

A兴中会

B华兴会

C光复会

D同盟会

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

10.

中国近代史上的一部分人“因模仿一部分西方器物而异于传统，又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统”。这部分人“难以挣脱传统”的原因是（）

（2分）

A对西方传统的难以接受

B坚持中学为体，西学为用

C中西文化传统的迥异

D维护传统思想及制度的需要

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

11.

学习中国近现代史纲要，一定要在纷繁复杂、千头万绪的复杂历史中牢牢抓住这“一个主题，三条主线”,其中“一个主题”是（ ）。

（2分）

A实现马克思主义中国化

B走向现代化的历史进程

C争取国家独立与民族解放

D实现中华民族伟大复兴

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

12.

标志着中国的新型政党制度—中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的确立的事件是（）

（2分）

A55名民主党派的领导人和著名的无党派民主人士联合发表《对时局的意见》

B中共中央发布《纪念五一国际劳动节的口号》

C中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开

D第一届全国人民代表大会的召开

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

13.

1937年七七事变后日军采取的战略是（）

（2分）

A速战速决

B“以华制华”和“以战养战”

C善邻友好；共同防共；经济提携

D对国民党采取政治诱降为主、军事打击为辅，将主要兵力对付共产党领导的敌后抗日根据地

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

14.

作为太平天国后期统筹全局建议的《资政新篇》提出者是（）

（2分）

A洪秀全

B洪仁玕

C冯云山

D杨秀清

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

15.

被称为继五四运动和延安整风运动之后又一场马克思主义思想解放运动的是（）

（2分）

A拨乱反正的深入开展

B真理标准的大讨论

C“两个凡是”的提出

D全国科学大会的召开

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

16.

中国近代资产阶级思想与封建思想第一次正面交锋是（）

（2分）

A洋务派与顽固派论战

B维新派与守旧派论战

C革命派与改良派论战

D马克思主义者与非马克思主义者论战

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

17.

建设共产党领导的新型人民军队的重要开端是（）

（2分）

A南昌起义

B广州起义

C秋收起义

D三湾改编

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

18.

第一次提出翻地反封建的民主革命纲领的是（）

（2分）

A中共一大

B中共二大

C中共三大

D中共四大

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

19.

太平天国在《天朝田亩制度》中提出的社会改革方案的中心的是（）

（2分）

A解决土地问题

B发展资本主义

C反对封建的等级制度

D废除儒学的纲常伦理

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

20.

“中国工人阶级比中国资产阶级资格要老，因而它的社会力量和社会基础也更广大些”，这是因为（）

（2分）

A它伴随着洋务派创办的洋务企业而来

B它伴随着中国民族资产阶级的产生、发展而来

C它伴随着外国资本在中国直接经营的企业而来

D它伴随着买办、官僚地主投资兴办的企业而来

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

21.

抗日战争胜利后，国共双方通过重庆谈判签订《政府与中共代表会谈纪要》的时间是 ( )。

（2分）

A1945年8月

B1945年9月

C1945年10月

D1945年11月

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

22.

标志着中国共产党在政治上开始走向成熟的是（）

（2分）

A古田会议

B八七会议

C秋收起义

D遵义会议

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

23.

标志着中国革命从大革命失败到土地革命战争兴起转折的是（）

（2分）

A古田会议

B八七会议

C秋收起义

D遵义会议

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

24.

祖国大陆基本解放的标志是（）

（2分）

A1950年剿匪的完成

B1950年国民党残余力量的消灭

C1951年西藏的和平解放

D1951年民族区域自治纲领的颁布和实施

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

25.

标志着民盟站到了新民主主义革命的立场上来的是（）

（2分）

A民盟一届三中全会

B国民党当局宣布民盟为“非法团体”

C民盟总部发布公告

D中国民主同盟全国代表大会

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

26.

以国共两党第二次合作为基础的抗日民族统一战线正式形成的标志是（）

（2分）

A中共中央发表《停战议和一致抗日》的通电

B《反日反蒋的初步协定》的签署

C中共发表《为抗日救国告全国同胞书》

D《中国共产党为公布国共合作宣言》的发表

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

27.

和平共处五项原则是中国与哪些国家共同提出的（）

（2分）

A美国、日本

B印度、越南

C印度、缅甸

D苏联、南斯拉夫

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

28.

帝国主义列强对中国争夺和瓜分图谋达到高潮是在（）

（2分）

A中法战争

B鸦片战争

C中日甲午战争

D八国联军侵华战争

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

29.

标志着解放区在农民土地问题上，开始由削弱封建剥削，向变革封建土地关系、废除封建剥削制度过渡的文件是（）

（2分）

A《井冈山土地法》

B《兴国土地法》

C《中国土地法大纲》

D《关于清算、减租及土地问题的指示》

正确答案D您的答案是 未作答回答错误展开

30.

1958年5月召开的中共八大二次会议上，通过的社会主义建设总路线是（）

（2分）

A鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义

B坚持一个中心、两个基本点，把我国建设成社会主义强国

C逐步实现社会主义工业化，并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造

D全面建成小康社会

正确答案A您的答案是 未作答回答错误展开

31.

抗日战争爆发后，中国军队取得的第一次重大胜利是（）

（2分）

A太原会议

B平型关大捷

C百团大战

D台儿庄大捷

正确答案B您的答案是 未作答回答错误展开

32.

中国近代史的开端是（）

（2分）

A中日甲午战争

B中法战争

C鸦片战争

D八国联军侵华战争

正确答案C您的答案是 未作答回答错误展开

二、多选题（每题3分，共12道小题，总分值36分）

1.

大革命失败后，国民党实行的是代表地主阶级、买办性的大资产阶级利益的一党专政和军事独裁统治。其特点有（）

（3分）

A建立了庞大的军队

B建立了庞大的全国性特务系统

C大力推行保甲制度

D厉行文化专制主义

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

2.

长征途中，党中央召开的遵义会议，使我们党历史上一个生死攸关的转折点。这次会议（）

（3分）

A在全党确立了实事求是的思想路线

B确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位

C开始确立了以毛泽东同志为主要代表的马克思主义正确路线字党中央的领导地位

D开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体

正确答案 B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

3.

标志着中国共产党进入了创造红军的新时期的起义有（）

（3分）

A秋收起义

B广州起义

C百色起义

D南昌起义

正确答案 A,B,D您的答案是 未作答回答错误展开

4.

中国共产党成立的历史特点有（）

（3分）

A一开始就是一个以马克思列宁主义理论为基础的政党

B一个区别于第二国际旧式社会改良党的新型工人阶级革命政党

C成立于俄国十月革命取得胜利，第二国际社会民主主义、修正主义遭到破产之后

D是在半殖民地半封建中国的工人运动的基础上产生的

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

5.

近代中国社会占支配地位的主要矛盾是（）

（3分）

A封建主义和人民大众的矛盾

B资产阶级和工人阶级的矛盾

C反动统治阶级内部的矛盾

D帝国主义和中华民族的矛盾

正确答案 A,D您的答案是 未作答回答错误展开

6.

抗日民族统一战线是以国共合作为基础的。中国共产党在统一战线中要坚持独立自主原则，既统一，又独立。为此，共产党必须（）

（3分）

A保持在思想上、政治上和组织上的独立性，放手发动群众

B坚持对人民军队的绝对领导，努力发展人民武装和抗日根据地

C对国民党采取又团结又斗争、以斗争求团结的方针

D对中间势力进行有理、有利、有节的斗争

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

7.

洋务运动的历史作用有（）

（3分）

A对中国的早期工业和民族资本主义的发展起了某些促进作用

B开创了中国的近代教育，使人们打开了眼界

C对封建思想有一定的冲击作用

D有利于社会风气的转变

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

8.

太平天国起义及其失败表明（）

（3分）

A在半殖民地半封建的中国，农民具有伟大的革命潜力

B农民自身不能担负起领导反帝反封建斗争并取得胜利的重任

C单纯的农民战争不可能完成争取民族独立和人民解放的历史任务

D无产阶级才是中国革命的真正领导者

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

9.

延安整风运动的主要内容有（）

（3分）

A反对主观主义

B反对宗派主义

C反对党八股

D反对官僚主义

正确答案 A,B,C您的答案是 未作答回答错误展开

10.

中国工农红军的长征是一部伟大的革命英雄主义的史诗。它向全中国和全世界宣告，中国共产党及其领导的人民军队，是一支不可战胜的力量。红军长征，铸就了伟大的长征精神。长征精神，就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切，坚定革命的理想和信念，坚信正义事业必然胜利的精神；就是（）

（3分）

A为了救国救民，不怕任何艰难险阻，不惜付出一切牺牲的精神

B坚持独立自主、实事求是，一切从实际出发的精神

C顾全大局，严守纪律、紧密团结的精神

D仅仅依靠人民群众，同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

11.

由于受冷战的影响，战后七十年来，中国在世界反法西斯战争中的重要地位和作用受到西方的漠视，没有得到应有的尊重，成为“被遗忘的盟友”，这是不公正的。中国对日本侵略者的彻底覆灭起到了决定性作用。中国抗战在世界反法西斯战争中的地位与作用表现在（）

（3分）

A中国是世界上最早起来反抗法西斯侵略的国家，开辟了世界上第一个反法西斯战场

B中国战争始终抗击着日本陆军主力，是亚洲反法西斯主战场

C中国抗战有力地制约了日本的世界战略，有效地支援了苏美英等盟国的作战

D中国努力推动世界反法西斯联盟的建立，积极参与战后国际秩序的重建

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误展开

12.

1967年参与所谓“二月逆流”（“二月抗争”）的老一辈无产阶级革命家有（）

（3分）

A谭震林

B陈毅

C叶剑英

D李先念

纠错

正确答案 A,B,C,D您的答案是 未作答回答错误

一、单选题（每题2分，共32道小题，总分值64分）

1.

辛亥革命中资产阶级革命派的弱点、错误，根源于（）

（2分）

A没有建立坚强的革命政党

B没有提出彻底的反帝反封建的革命纲领

C中国民族资产阶级的软弱性和妥协性

D不能充分发动和依靠人民群众

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

2.

中国人民政治协商会议通过了具有临时宪法作用的文件是（）

（2分）

A《中华民国临时约法》

B《中华人民共和国宪法》

C《中国人民政治协商会议共同纲领》

D《双十协定》

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

党的七届一中全会选出新的中央委员会，中央秘书长为（）

（2分）

A朱德

B刘少奇

C周恩来

D任弼时

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

4.

1840年，英国发动了侵略中国的鸦片战争，中国历史的发展从此发生重大转折。鸦片战争之所以被称为中国近代史的起点，是因为（）

（2分）

A清王朝内部满汉民族矛盾急剧恶化

B民族意识已经普遍觉醒

C农民起义规模空前

D中国的封建社会逐步变成了半殖民地半封建社会

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

5.

1927年7月中旬中共中央临时政治局常委会决定了三件大事，其中不包括（）

（2分）

A将党所掌握和影响的部队向南昌集中，准备起义

B组织湘鄂赣粤四省的农民，在秋收季节举行暴动

C召集中央会议，讨论和决定新时期的方针和政策

D开展土地革命斗争

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

6.

太平天国在《天朝田亩制度》中提出的社会改革方案的中心的是（）

（2分）

A解决土地问题

B发展资本主义

C反对封建的等级制度

D废除儒学的纲常伦理

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

1936年5月，中共中央放弃“反蒋抗日”口号，第一次公开把蒋介石作为联合的对象，标志这一变化的文件是（）

（2分）

A《停战议和一致抗日》通电

B《为抗日救国告全国同胞书》

C《中国人民对日作战的基本纲领》

D《中共中央为公布国共合作宣言》

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

社会主义基本制度在中国全面确立的标志是（）

（2分）

A中华人民共和国的建立

B社会主义三大改造的完成

C西藏和平解放

D大陆全面解放

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.

在中国大地上率先举起马克思主义旗帜，被称为第一个马克思主义者的是（）

（2分）

A胡适

B陈独秀

C李大钊

D杨匏安

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.

中华人民共和国成立初期，建立社会主义国营经济的主要途径是（）

（2分）

A管制帝国主义在华企业

B没收官僚资本

C赎买民族资产阶级的财产

D剥夺地主阶级的土地和财产

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

11.

1978年12月邓小平在中央工作会议闭幕会上作的讲话是（）

（2分）

A《实践是检验真理的唯一标准》

B《解放思想，实事求是，团结一致向前看》

C《关于加快农业发展若干问题的决定》

D《党和国家领导制度的改革》

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

12.

在1911年保路运动中，反抗最强烈的省份是（）

（2分）

A湖北

B湖南

C广东

D四川

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

13.

三民主义中民权主义的内容是（）

（2分）

A驱除鞑虏

B恢复中华

C创立民国

D平均地权

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

14.

1951年年底到1952年，中国共产党在党政军机关开展的“三反”运动的核心是（）

（2分）

A反贪污、反浪费、反官僚主义

B反贪污、反浪费、反行贿

C反行贿、反偷税漏税、反盗窃国家财产

D反浪费、反行贿、反官僚主义

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

15.

掌握中国近代海关大权长达40多年的是英国人（）

（2分）

A赫德

B郭士立

C孟振生

D李提摩太

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

16.

中国工人阶级开始以独立的姿态登上历史舞台是在（）

（2分）

A辛亥革命

B新文化运动

C五四运动

D南昌起义

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

17.

最能说明五四运动性质的口号是 ( )。

（2分）

A“外争国权，内除国贼”

B“废除二十一条”

C“誓死力争，还我青岛”

D“拒绝在和约上签字”

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

帝国主义列强对中国争夺和瓜分图谋达到高潮是在（）

（2分）

A中法战争

B鸦片战争

C中日甲午战争

D八国联军侵华战争

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

19.

帝国主义的侵略给中华民族带来了巨大的灾难。但是，列强发动的侵华战争以及中国反侵略战争的失败，从反面教育了中国人民，极大地促进了中国人的思考、探索和奋起。以下属于中日甲午战争爆发后提出的口号的是（）

（2分）

A“师夷长技以制夷”

B“睁眼看世界”

C“振兴中华”

D“自强”“求富”

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

20.

中共八大关于国内主要矛盾的论断是（）

（2分）

A工人阶级和资产阶级的矛盾

B农民阶级与地主阶级的矛盾

C人民日益增长的物质文化需要与当前经济文化水平不能满足这种需要的矛盾

D先进生产关系与落后生产力之间的矛盾

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

21.

全民族抗战开始后中共军队取得第一次重大胜利，粉碎了日军不可战胜的神话的战役是（）

（2分）

A台儿庄战役

B雁门关伏击战

C奇袭阳明堡机场

D平型关大捷

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

22.

将英商进出口货物的具体税率，用中英协定方式固定下来的条约是（）

（2分）

A《虎门条约》

B《五口通商章程：海关税则》

C《望厦条约》

D《黄埔条约》

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

1981年通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》的是（）

（2分）

A中共十一届五中全会

B中共十二届三中全会

C中共十一届六中全会

D中共十二届六中全会

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

24.

明确概括“中学为体，西学为用”这一说法是张之洞写的（）

（2分）

A《天朝田亩制度》

B《资政新篇》

C《校邠庐抗议》

D《劝学篇》

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

25.

抗日战争爆发后，中国军队取得的第一次重大胜利是（）

（2分）

A太原会议

B平型关大捷

C百团大战

D台儿庄大捷

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

26.

护国运动的领导人是（）

（2分）

A李烈钧

B黄兴

C蔡锷

D孙中山

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

27.

在西方列强瓜分中国的狂潮中，日本划分中国的势力范围是（）

（2分）

A东北

B山东

C福建

D长江流域

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

28.

新中国成立初期，以毛泽东为主要代表的中国共产党人提出了三大外交方针，为独立自主的新中国外交关系奠定了基础。以下不属于三大外交方针的是（）

（2分）

A“另起炉灶”

B“一边倒”

C“真正不结盟3”

D“打扫干净屋子再请客”

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

29.

中共三大就国共合作的方针和方法做出正式决定，确定的合作形式是（）

（2分）

A中国共产党集体假如国民党

B民主联合统一战线

C党外合作

D全体共产党以各人名义加入国民党（党内合作）

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

30.

在西方列强瓜分中国的狂潮中，沙俄划分中国的势力范围是（）

（2分）

A东北

B北方

C华北

D西北

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

31.

1927年9月湘赣边界秋收起义与南昌起义的不同在于，湘赣边界秋收起义（）

（2分）

A以建立农民革命根据地为目标

B是中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开端

C公开打出了“工农革命军”的旗帜

D以井冈山革命根据地为依托

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

32.

1953年9月，彭德怀在一份报告中说，抗美援朝战争的胜利证明：西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代一去不复返了。这场战争的胜利（）

（2分）

A结束了西方列强霸权主义的历史

B打破了美国军队不可战胜的神话

C奠定了民族独立和人民解放的基础

D赢得了近代以来中华民族反抗外敌入侵的第一次完全胜利

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

二、多选题（每题3分，共12道小题，总分值36分）

1.

1931年九一八事变后我党派到东北组织抗日游击队的领导人有（）

（3分）

A罗登贤

B赵尚志

C周保中

D赵一曼

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

2.

中国工人阶级的主要来源是（）

（3分）

A城乡破产失业的农民

B手工业者

C商人

D城市贫民

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

3.

近代以来中华民族面临的两大历史任务，一是争取民族独立、人民解放；二是实现国家富强、人民富裕，两者的相互关系是（）

（3分）

A前一个任务是要改变近代中国现状、发展社会生产力，后一个任务是从根本上推翻半殖民地半封建的统治秩序、改变落后的生产关系和上层建筑

B前一个任务为后一个任务扫除障碍，创造必要的前提

C后一个任务是前一个任务的最终目的和必然要求

D既相互区别又相互联系

正确答案 B,C,D您的答案是 BCD回答正确展开

4.

在社会主义经济建设方面，毛泽东提出的思想有（）

（3分）

A实行以农业为基础、以工业为主导的方针，正确处理重工业、轻工业和农业的关系

B正确解决好综合平衡的问题，处理好积累和消费、生产和生活的问题

C处理好国家、集体和个人的关系，统筹兼顾，适当安排

D“三个主体、三个补充”

正确答案 A,B,C您的答案是 ABD回答错误展开

5.

以下选项中符合中国封建社会经济状况的有（）

（3分）

A封建地主土地所有制经济占主导地位

B基本生产结构是以个体家庭为单位并与家庭手工业结合的小农经济

C自给自足的自然经济占主要地位

D地主、商人、高利贷者三者常常结合在一起

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

6.

1946年1月10日，政治协商会议在重庆开幕，出席会议的有国民党、共产党、民主同谋、青年党和无党派人士的代表38人。会议通过了宪法草案、政府组织案、国民大会案、和平建国纲领、军事问题案五项协议。按照协议规定建立的政治体制相当于英国、法国的议会制和内阁制，不是新民主主义性质的，而且国民党在政府中占有明显的优势。对政协的上述协议，共产党赞同并决心严格履行，这是因为它有利于（）

（3分）

A推进民主政治的发展和进步

B打破国民党一党独裁的局面

C改变国共两党军事力量对比

D保障解放区政权的合法地位

正确答案 A,B,D您的答案是 AB回答错误展开

7.

为了抗日民族统一战线的坚持、扩大和巩固，中国共产党制定了“发展进步势力，争取中间势力，孤立顽固势力”的策略总方针。同顽固派作斗争必须坚持（）

（3分）

A有节

B有理

C有利

D有力

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

8.

1937年洛川会议主要内容有（）

（3分）

A制定了全面抗战路线

B通过了《关于目前形势与党的任务的决定》和《抗日救国十大纲领》

C洛川会议强调必须坚持统一战线中无产阶级领导权

D提出了抗日民族统一战线新政策

正确答案 A,B,C您的答案是 BCD回答错误展开

9.

1927年7月中旬，中共中央临时政治局常委会决定的大事是（）

（3分）

A将党所掌握和影响的部队向南昌集中，准备起义

B组织湘、鄂、赣、粤四省的农民在秋收季节举行暴动

C召集中央会议讨论和决定新时期的方针和政策

D确定土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

10.

2012年11月29日，习近平在国家博物馆参观《复兴之路》展览时提出，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。2013年3月17日，习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议选举其担任中华人民共和国主席后发表讲话，再一次系统地阐述了中国梦。中国梦的本质是（）

（3分）

A国家富强

B民族振兴

C人民幸福

D家庭美满

正确答案 A,B,C您的答案是 ABCD回答错误展开

11.

戊戌变法和辛亥革命的共同点有（）

（3分）

A都是自上而下的救亡运动

B都主张在中国发展资本主义

C都主张改革君主专制制度

D都未提出彻底的反帝反封建的纲领

正确答案 B,D您的答案是 ABC回答错误展开

12.

近代中国社会占支配地位的主要矛盾是（）

（3分）

A封建主义和人民大众的矛盾

B资产阶级和工人阶级的矛盾

C反动统治阶级内部的矛盾

D帝国主义和中华民族的矛盾

一、单选题（每题2分，共32道小题，总分值64分）

1.

1840年，英国发动了侵略中国的鸦片战争，中国历史的发展从此发生重大转折。鸦片战争之所以被称为中国近代史的起点，是因为（）

（2分）

A清王朝内部满汉民族矛盾急剧恶化

B民族意识已经普遍觉醒

C农民起义规模空前

D中国的封建社会逐步变成了半殖民地半封建社会

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

2.

甲午战争一役，洋务派经营多年的北洋海军全军覆没，标志着以“自强”“求富”为目标的洋务运动的失败。决定洋务运动必然失败命运的原因是（）

（2分）

A洋务运动对外国具有依赖性

B通过所掌握的国家权利集中力量优先发展军事工业

C洋务运动的指导思想是“中学为体，西学为用”

D洋务运动的目标是“自强”“求富”

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

3.

1959年底到1960年初毛泽东在读苏联《政治经济学（教科书）》时明确指出我国处于（）

（2分）

A新民主主义社会

B不发达的社会主义社会

C发达的社会主义

D比较发达的社会主义社会

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

4.

1948年4月30日，中共中央纪念五一国际劳动节提出的口号是（）

（2分）

A打到蒋介石，解放全中国

B把中国由落后的农业国变成先进的工业国

C召开政治协商会议，成立民主联合政府

D反内战、反饥饿、反独裁

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

5.

中国近代史上的一部分人“因模仿一部分西方器物而异于传统，又因其主事者以新卫旧的本来意愿而难以挣脱传统”。这部分人“难以挣脱传统”的原因是（）

（2分）

A对西方传统的难以接受

B坚持中学为体，西学为用

C中西文化传统的迥异

D维护传统思想及制度的需要

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

6.

中国近代第一个资产阶级革命组织是（）

（2分）

A兴中会

B华兴会

C光复会

D同盟会

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

7.

明确概括“中学为体，西学为用”这一说法是张之洞写的（）

（2分）

A《天朝田亩制度》

B《资政新篇》

C《校邠庐抗议》

D《劝学篇》

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

8.

19世纪60年代，面对内忧外患，封建统治阶级中的部分成员如奕䜣、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等，主张引进、仿造西方的武器装备和学习西方的科学技术，创设近代企业，这些官员被统称为（）

（2分）

A洋务派

B维新派

C顽固派

D地主阶级改革派

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

9.

中国共产党确定土地革命和武装反抗国民党反动统治总方针的是（）

（2分）

A古田会议

B中共四大

C中共五大

D八七会议

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

10.

1937年七七事变后日军采取的战略是（）

（2分）

A速战速决

B“以华制华”和“以战养战”

C善邻友好；共同防共；经济提携

D对国民党采取政治诱降为主、军事打击为辅，将主要兵力对付共产党领导的敌后抗日根据地

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

1928年l2月，毛泽东主持制定的中国共产党历史上第一个土地法是 ( )。

（2分）

A《井冈山土地法》

B《兴国土地法》

C《关于清算.减租及土地问题的指示》

D《中国土地法大纲》

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

清政府于1901年宣布实行“新政”以后，又于1906年宣布“预备仿行宪政”，于1908年颁布《钦定宪法大纲》，制定了预备立宪期为9年的君主立宪方案。清政府改革的根本目的在于（）

（2分）

A延续清王朝的反动统治

B发展资本主义

C缓和阶级矛盾

D挽救民族危机

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

13.

19世纪40年代以后，资本帝国主义势力一次又一次地发动对中国的侵略战争，妄图瓜分中国，灭亡中国。但是，帝国主义列强并没有能够实现他们的这一图谋，其根本原因是（）。

（2分）

A中西文化存在巨大差异

B中国经济政治发展不平衡

C帝国主义列强之间的矛盾和相互制约

D中华民族进行的不屈不挠的反侵略战争

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

14.

在1922年召开的中共二大上，中国共产党第一次明确指出了（）

（2分）

A新民主主义革命总路线

B无产阶级领导权

C土地革命的总路线

D反帝反封建的民主革命纲领

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

15.

三民主义中，民生主义的主要问题是（）

（2分）

A没有发展工业，加强社会民生的建设

B没有明确的保障社会民生的纲领

C没有正面触及封建土地所有制，不能满足广大农民的土地要求

D忽略了人民群众在国家中的主体地位

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

16.

中国赔款做多的不平等条约是（）

（2分）

A《南京条约》

B《北京条约》

C《马关条约》

D《辛丑条约》

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

17.

中共十五大提出了（）

（2分）

A全面建设小康社会的奋斗目标

B社会主义初级阶段理论和党的基本路线

C社会主义市场经济体制的改革目标

D党在社会主义初级阶段的基本纲领

正确答案D您的答案是 B回答错误展开

18.

人民解放战争初期，中国共产党就指出，战胜美蒋反对派的政治基础是（）

（2分）

A反对派军事上的优势知识暂时的

B解放区即将进行大规模的土地改革

C人民军队的力量在不断壮大

D人民解放战争具有爱国、正义的革命性质

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

19.

近代中国第一个领导资产阶级革命的全国性政党是（）

（2分）

A中国同盟会

B中华革命党

C兴中会

D光复会

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

20.

中国近代史的开端是（）

（2分）

A中日甲午战争

B中法战争

C鸦片战争

D八国联军侵华战争

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

21.

19世纪末，在帝国主义列强瓜分中国的狂潮中提出“门户开放”政策的国家是 ( )。

（2分）

A俄国

B日本

C美国

D德国

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

22.

抗日根据地实行的土地政策是（）

（2分）

A消灭地主阶级，废除封建剥削

B地主减租减息，农民交租交息

C开展土地革命，没收地主土地

D废除封建剥削，满足农民对土地的要求

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

中国近代历史上第一个比较系统的发展资本主义的方案是（）

（2分）

A《资政新篇》

B《海国图志》

C《天朝田亩制度》

D《中华民国临时约法》

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

24.

洋务派所标榜的洋务运动的目标是（）

（2分）

A“自强”“求富”

B“师夷长技以制夷”

C“中学为体，西学为用”

D“振兴中华”

正确答案A您的答案是 C回答错误展开

25.

标志着党实事求是思想路线重新恢复和确立的是（）

（2分）

A1976年10月粉碎“四人帮”

B十届三中全会恢复邓小平党内外一切职务

C党的十一届三中全会的召开

D《实践是检验真理的唯一标准》的发表

正确答案C您的答案是 B回答错误展开

26.

相持阶段人民军队在华北对敌人发动的一场大规模进攻战役是（）

（2分）

A平型关战役

B台儿庄战役

C百团大战

D雁门关战役

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

27.

十月革命诞生的社会主义俄国号召反对帝国主义，并以新的平等的态度对待中国，有力地推动了社会主义思想在中国的传播。中国的第一个马克思主义者是（）

（2分）

A陈独秀

B李大钊

C李达

D瞿秋白

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

建设共产党领导的新型人民军队的重要开端是（）

（2分）

A南昌起义

B广州起义

C秋收起义

D三湾改编

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

29.

1957年2月，毛泽东在扩大的最高国务会议上发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》讲话，阐明处理共产党和民主党派的矛盾实行的原则是（）

（2分）

A长期共存、互相监督

B肝胆相照、荣辱与共

C百花齐放、百家争鸣

D团结、批评、团结

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

30.

国民党在全国范围内建立起自己的统治的标志是（）

（2分）

A东北易帜

B宁汉合流

C七一五政变

D南京国民政府改组

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

31.

剥夺毛泽东对中央根据地红军领导权的会议是（）

（2分）

A古田会议

B赣南会议

C八七会议

D遵义会议

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

32.

1963年，周恩来指出，领导机关最容易犯的一种政治病症是（）

（2分）

A享乐主义

B教条主义

C经验主义

D官僚主义

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

二、多选题（每题3分，共12道小题，总分值36分）

1.

中国特色社会主义是党和人民九十多年奋斗、创造、积累的根本成就。改革开放以来中国取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是（）

（3分）

A开辟了中国特色社会主义道路

B形成了中国特色社会主义理论体系

C确立了中国特色社会主义制度

D完善了中国特色社会主义体制

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

2.

陈天华写的宣传资产阶级革命的著作是（）

（3分）

A《驳康有为论革命书》

B《革命军》

C《警世钟》

D《猛回头》

正确答案 C,D您的答案是 CD回答正确展开

3.

2012年11月29日，习近平在国家博物馆参观《复兴之路》展览时提出，实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。2013年3月17日，习近平在第十二届全国人民代表大会第一次会议选举其担任中华人民共和国主席后发表讲话，再一次系统地阐述了中国梦。中国梦的本质是（）

（3分）

A国家富强

B民族振兴

C人民幸福

D家庭美满

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

4.

袁世凯炮制的有利于其独裁统治的法律有（）

（3分）

A《钦定宪法大纲》

B《中华民国临时约法》

C《大总统选举法》

D《中华民国约法》

正确答案 C,D您的答案是 AB回答错误展开

5.

洋务运动的历史作用有（）

（3分）

A对中国的早期工业和民族资本主义的发展起了某些促进作用

B开创了中国的近代教育，使人们打开了眼界

C对封建思想有一定的冲击作用

D有利于社会风气的转变

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABCD回答正确展开

6.

九十多年前的1921年，中国产生了共产党，这是开天辟地的大事变。这一开天辟地的大事变，深刻改变了（）

（3分）

A近代以后中华民族发展的方向和进程

B中国人民和中华民族的前途和命运

C时代发展的主题和任务

D世界发展的趋势和格局

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

7.

在中国人民革命即将取得全国胜利的前夕，中国共产党在河北省平山县西柏坡村召开了中共七届二中全会，毛泽东在会上作了报告，主要内容有（）

（3分）

A提出了不要四面出击

B说明了党的工作重心必须由乡村转移到城市

C规定了党在全国胜利后在政治、经济、外交方面应当采取的基本政策

D提出了“两个务必”的思想

正确答案 B,C,D您的答案是 BCD回答正确展开

8.

资产阶级建国方案在中国破产的原因是（）

（3分）

A帝国主义和国际社会主义力量不容许

B民族资产阶级的软弱性

C大地主、大资产阶级不容许

D无产阶级和劳动人民不容许

正确答案 A,B,C,D您的答案是 ABC回答错误展开

9.

洋务派举办的洋务事业包括（ ）。

（3分）

A兴办近代企业

B建立新式海陆军

C预备仿行立宪

D创办新式学堂，派遣留学生

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

10.

在清末“新政”中，新设立的中央部门有（）

（3分）

A商部

B学部

C巡警部

D总理衙门

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确展开

11.

1951年在党政机关工作人员中开展了一场运动，这场运动的主要内容是（）

（3分）

A反贪污

B反浪费

C反行贿

D反官僚主义

正确答案 A,B,D您的答案是 ABD回答正确展开

12.

日本在华殖民统治的表现有（）

（3分）

A在台湾设立总督府

B在华北成立伪“满洲国”

C在南京扶植汪精卫成立伪“中华民国国民政府”

D在重庆设立陪都

纠错

正确答案 A,B,C您的答案是 ABC回答正确

工程管理概论2021秋

交卷时间2022-01-02 16:02:38

一、单选题（每题2分，共50道小题，总分值100分）

1.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，特殊地区施工增加费属于( )

（2分）

A直接费

B其他直接费

C间接费

D现场经费

正确答案B您的答案是 A回答错误展开

2.

水闸管理工作内容（ ）

（2分）

A控制运用

B经营管理

C防汛抢险

D工程管理

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

3.

现场施工电源设施，除经常性维护外，每年( )前应检修一次，并测量( )

（2分）

A雨季，绝缘电阻

B夏季，电流

C冬季，电压

D汛期，绝缘电阻

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

4.

项目法人根据项目所在地( )以上人民政府编制的防御洪水方案结合工程建设情况每年均需编制工程度汛方案，施工单位根据项目法人的度汛方案结合自己承担工程实际情况的需要编制施工单位的度汛方案报项目法人批准。编制度汛方案是水利水电工程施工的一项特殊要求

（2分）

A乡级

B县级

C市级

D省级

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

5.

水利水电工程施工组织设计文件编制依据不包括( )

（2分）

A有关法律、法规、规章和技术标准

B规划报告及审批意见、上级单位对本工程建设的要求或批件

C工程所在地区有关基本建设的法规或条例，地方政府、建设单位对本工程建设的要求

D国民经济各有关部门对本工程建设期间有关要求及协议

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

6.

为确保土坝坡面碾压密实，一般坡脚处填土范围应当大一些，多余的填土部分称为余坡，余坡的厚度取决于土质及施工方法，一般为( )m

（2分）

A0．1～0．3

B0．2～0．4

C0．3～0．5

D0．4～O．6

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

7.

流域机构应明确本流域水利工程质量的( )单位

（2分）

A最高检测

B最终检测

C中间检测

D最后检测

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

8.

根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，承包人对已完工验收的 ( )不承担保修责任

（2分）

A堤防工程

B疏浚工程

C堤防工程和疏浚工程

D四级堤防工程

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

9.

工程造价，是指进行一个工程项目的建造所需花费的全部费用，即从工程项目（　　）期间所支付的总费用

（2分）

A可研阶段至完工阶段

B项目建议书阶段至竣工验收

C确定建设意向至竣工验收

D可研阶段至完工阶段

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

10.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程设计概(估)算中的施工：用水水价系指( )的水价。

答案（ ）

（2分）

A生产用水

B生活用水

C生产用水和牛活用水

D生产用水或生活用水

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

11.

对使用经检验不合格的建筑材料，水利工程质量监督机构有权责成( )采取措施纠正

（2分）

A项目法人(建设单位)

B设计单位

C材料供应商

D质量检测单位

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

12.

根据《碾压式土石坝施工规范》DL／T 5129—2001，碾压式土石坝填筑时，下列关于防渗体与两岸接坡及上下游反滤料的施工顺序正确的是( )

（2分）

A防渗体应高于两岸接坡及上下游反滤料施工

B防渗体应低于两岸接坡及上下游反滤料施工

C防渗体与两岸接坡及上下游反滤料应平起施工

D无所谓

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

13.

水污染物处理设施必须保持正常使用，拆除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报经所在地的（　　）批准

（2分）

A水行政主管部门

BB.县级以上地方人民政府水行政主管部门

CC.县级以上地方人民政府环境保护部门

D水资源保护部门

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

14.

按规定，项目必须满足一定条件方可进行施工准备，这些条件中说法错误的是（　　）

（2分）

A初步设计已经批复、项目法人已经建立

B项目已列入国家或地方水利建设投资计划，筹资方案已经确定

C有关土地使用权已经批准

D项目法人已办理报建

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

15.

水利工程管理范围是指为了保证水利工程设施( )的需要而划分的范围

（2分）

A安全

B不被人为破坏

C正常运行管理

D以上都是

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

16.

某种围岩在采用分部分块开挖时，需先在顶拱处开挖导洞，然后进行顶拱扩大开挖，并及时进行支护，那么这种围岩属于（　　）级岩类

（2分）

AⅠ～Ⅱ类

BB.Ⅲ类

CⅢ～Ⅳ类

DⅤ类

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

17.

施工单位在工程报价中（　　）工程施工的安全作业环境及安全施工措施所需费用

（2分）

A必须单列

BB.不可以单列

C应当包含

D不包含

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

18.

炮孔的孔排距较密时，导火索的外露部分不得超过( )m，以防止导火索互相交错而产生起火现象

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

19.

单元工程在施工单位自检合格的基础上，由( )进行终检验收

（2分）

A设计单位

B项目法人

C监理单位

D质量监督部门

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

20.

监理工程师、监理员分为水工、机电、地质、测量、金属结构、合同管理、水土保持、工程移民、环境保护9个专业，总监理工程师( )专业

（2分）

A分为1个

B分为2个

C分为3个

D不划分

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

21.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，大型机组分别运至下地后的拼装费用应包括在( )内

（2分）

A安装费

B运杂费

C设备原价

D以上都不是

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

22.

轴承正式组合安装时，在上部导轴承的上方和法兰处各装两块百分表，以监视轴线的移动。同一处两块百分表的夹角成( )

（2分）

A45°

B90°

C135°

D180°

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

23.

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，财务费用系指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，它属于( )

（2分）

A直接费

B其他直接费

C间接费

D现场经费

正确答案C您的答案是 A回答错误展开

24.

已知某工作的最早开始时间为第5天，允许最迟完成时间为第10天，工作历时为4天，该工作的总时差为( )天

（2分）

A1

B2

C3

D4

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

25.

当施工用的10kV及以下变压器装于地面时，一般应有0．5m的高台，高台周围应装设栅栏，其高度不低于( )，栅栏与变压器外廓的距离不得小于( )，并挂“止步、高压危险”的标示牌

（2分）

A1．5m，1．2m

B1．8m，1．5m

C1．5m，1．0m

D1．7m，1m

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

26.

建设项目在主体工程开工之前，必须完成各项施工准备工作，其主要工作内容不包括( )

（2分）

A选定建设监理单位及主体工程施工承包商

B施工现场的征地、拆迁

C完成施工图设计

D完成施工用水、电等工程

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

27.

地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的( )

（2分）

A地质构造

B产状

C褶皱构造

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

28.

产生水土流失的基本动力是( )

（2分）

A降雨

B山洪

C植被破坏

D干旱

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

29.

某围堰保护对象为有特殊要求的1级永久性水工建筑物，下游为一般城镇，若围堰失事将影响工程总工期和第一台机组发电，且造成较大经济损失，围堰使用年限为2年，堰高20m，拦洪库容为0．8亿m3，则该围堰属于（　　）级导流建筑物

（2分）

A2

B3

C4

D5

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

30.

根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令)，招标人在确定中标人后，至多应当在( )之内按项目管理权限向水行政主管部门提交招标投标情况的书面报告

（2分）

A7日

B15日

C28日

D30日

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

31.

材料与水接触时，水分子间的内聚力比材料分子间的相互吸引力小，该类材料称为( )

（2分）

A亲水性材料

B憎水性材料

C吸水性材料

D防水性材料

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

32.

平面闸门安装流程的最后一步是( )

（2分）

A按照预埋件调配止水和支承导向部件

B安装闸门拉杆

C在门槽内试验闸门的提升和关闭

D将闸门处于试验水头并投入运行

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

33.

抓住关键部位、控制进度的里程碑节点按时完成是进度控制的( )

（2分）

A组织措施

B技术措施

C经济措施

D合同措施

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

34.

根据《水利工程建设施工监理规范》(SL288-2003)的有关规定，下列不属于监理人在开工前应对承包人审批的项目是( )

（2分）

A承包人的施工安全、环境保护措施及规章制度的制定情况

B承包人提交的资金流计划

C承包人提交的施工组织设计、施工措施计划和施工进度计划等技术方案

D由承包人负责提供的设计文件和施工图纸

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

35.

建设工程中水土保持设施投产使用时间是( )

（2分）

A水土保持设施通过验收后

B与主体工程同步

C整体工程通过验收并投入使用后

D工程投入使用前

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

36.

评标标准和方法应当在（　　）中载明，在评标时不得另行制定或修改、补充任何评标标准和方法

（2分）

A投标文件

B投标说明书

C招标文件

D招标公告

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

37.

根据有关规定，孔内温度超过( )禁止装炮

（2分）

A30℃

B35℃

C40℃

D45℃

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

38.

根据《水利工程建设安全生产管理规定》有关规定，各级地方人民政府水行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内水利工程建设特大生产安全事故应急救援预案，并报上一级人民政府水行政主管部门( )

（2分）

A批准

B审定

C审查

D备案

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

39.

温度低于( )℃时，运输易冻的硝化甘油炸药，必须采取防冻措施

（2分）

A10

B9

C8

D7

正确答案A您的答案是 A回答正确展开

40.

优点是水位波动振幅小衰减快，需要调压室的容积小，且引水系统与其接头处的水头损失小；缺点是反射水击波的效果较差的调压室是( )

（2分）

A简单圆筒式

B阻抗式

C溢流式

D差动式

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

41.

下列不属于炸药的基本性能的是( )

（2分）

A爆速

B氧平衡

C爆力

D爆破作用指数

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

42.

对混凝土极细微裂缝可用（　　）处理

（2分）

A水泥灌浆

B化学灌浆

C水泥砂浆

D环氧砂浆

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

43.

施工单位质量管理的主要内容不包括( )

（2分）

A加强质量检验工作，认真执行“三检制”

B建立健全质量保证体系

C不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

D工程项目竣工验收时，向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

44.

工程变更支付的方式为（　　）

（2分）

A随计日工支付

B预付款支付

C随工程价款支付

D最终决算支付

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

45.

具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是（　　）

（2分）

A进退错距法

B圈转套压法

C进退平距法

D圈转碾压法

正确答案B您的答案是 B回答正确展开

46.

根据《水电工程设计概算编制办法及计算标准》(国家经济贸易委员会2002年第78号公告)，生产准备费属于( )

（2分）

A建筑工程费

B机电设备安装工程费

C独立费用

D移民安置费

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

47.

石油沥青的温度稳定性指标是( )

（2分）

A黏滞度或针入度

B延伸度或延伸率

C软化点和脆点

D加热前后针入度、软化点

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

48.

粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例称为材料的( )

（2分）

A孔隙率

B密实度

C填充率

D空隙率

正确答案D您的答案是 D回答正确展开

49.

作用于坝体各计算截面上的扬压力，因坝身排水管幕有降低渗压作用，（重力坝设计规范）建议在排水幕处折减系数a3＝（　　）

（2分）

A0．1 0～0．4

B0．1 5～0．3

C0．1 5～0．2

D0．10～0．4

正确答案C您的答案是 C回答正确展开

50.

对工程造成特大经济损失或长时间延误工期，经处理仍对正常使用和工程使用寿命有较大影响的事故属于( )

（2分）

A较大质量事故

B一般质量事故

C特大质量事故

D重大质量事故

纠错

正确答案C您的答案是 C回答正确